Приложение № 1

к Правилам проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом

Утверждаю

Глава МО «Пешский сельсовет» НАО

(должность, ф.и.о. руководителя органа

Л.К.Корытов

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты)

| “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Нижняя Пеша, Калинина 16 А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1970

5. Степень износа по данным государственного технического учета  50 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  7

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  	1219	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	345,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	313,4	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	149,7	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	232,2	кв. м

20. Количество лестниц  	1	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

32,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров (тамбур) 		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	200	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2972 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

83:00:020007:185

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые |  |
| 3. Перегородки | Брусчатые, дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Деревянное, отепленное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | Деревянные окрашенные |  |
| 7. Проемы | Двойные глухие |  |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | м/о окраска, обои |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Вагонка, окраска |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От местной АТС |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | От ДЭС |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | выгреб |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | На твердом топливе |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | дощатые |  |

Зам. главы МО «Пешский сельсовет» НАО

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.